## 605
Region | Nº Proyecto | Parcela | Sitio | Bien Comun | Reserva | Superficie Total | Unidad | Superficie Riego | Unidad | Derechos | Unidad | Equivalencia | Unidad | Caudal | Unidad | Cauce Principal | Cauce Derivado | Fuente Hidrica | Seccion | Naturaleza del agua | Tipo de derecho | Ejercicio del derecho | Fuente de Informacion | Observacion
8 | 605 | 1 |  |  |  | 14.7 | ha | 14.7 | ha | 0.707 | regadores | 15 | lts/s | 10.605 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 1 | [7 empty] | 0.252 | regadores | 15 | lts/s | 3.78 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 2 |  |  |  | 13.4 | ha | 13.4 | ha | 0.644 | regadores | 15 | lts/s | 9.66 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 2 | [7 empty] | 0.23 | regadores | 15 | lts/s | 3.45 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 3 |  |  |  | 13.2 | ha | 13.2 | ha | 0.635 | regadores | 15 | lts/s | 9.525 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 3 | [7 empty] | 0.227 | regadores | 15 | lts/s | 3.405 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 4 |  |  |  | 13.1 | ha | 13.1 | ha | 0.63 | regadores | 15 | lts/s | 9.45 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 4 | [7 empty] | 0.225 | regadores | 15 | lts/s | 3.375 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 5 |  |  |  | 13.8 | ha | 13.8 | ha | 0.664 | regadores | 15 | lts/s | 9.96 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 5 | [7 empty] | 0.237 | regadores | 15 | lts/s | 3.555 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 6 |  |  |  | 15.8 | ha | 15.8 | ha | 0.76 | regadores | 15 | lts/s | 11.4 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 6 | [7 empty] | 0.271 | regadores | 15 | lts/s | 4.065 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 7 |  |  |  | 16.8 | ha | 16.8 | ha | 0.808 | regadores | 15 | lts/s | 12.12 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 7 | [7 empty] | 0.288 | regadores | 15 | lts/s | 4.32 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 8 |  |  |  | 16.8 | ha | 16.8 | ha | 0.808 | regadores | 15 | lts/s | 12.12 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 8 | [7 empty] | 0.288 | regadores | 15 | lts/s | 4.32 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 9 |  |  |  | 12.3 | ha | 12.3 | ha | 0.592 | regadores | 15 | lts/s | 8.88 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 9 | [7 empty] | 0.211 | regadores | 15 | lts/s | 3.165 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 10 |  |  |  | 12.4 | ha | 12.4 | ha | 0.596 | regadores | 15 | lts/s | 8.94 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 10 | [7 empty] | 0.213 | regadores | 15 | lts/s | 3.195 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 11 |  |  |  | 12.3 | ha | 12.3 | ha | 0.592 | regadores | 15 | lts/s | 8.88 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 11 | [7 empty] | 0.211 | regadores | 15 | lts/s | 3.165 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 12 |  |  |  | 12.5 | ha | 12.5 | ha | 0.601 | regadores | 15 | lts/s | 9.015 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 12 | [7 empty] | 0.215 | regadores | 15 | lts/s | 3.225 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 13 |  |  |  | 14.1 | ha | 14.1 | ha | 0.678 | regadores | 15 | lts/s | 10.17 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 13 | [7 empty] | 0.242 | regadores | 15 | lts/s | 3.63 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 14 |  |  |  | 12.6 | ha | 12.6 | ha | 0.642 | regadores | 15 | lts/s | 9.63 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 14 | [7 empty] | 0.229 | regadores | 15 | lts/s | 3.435 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 15 |  |  |  | 12.6 | ha | 12.6 | ha | 0.642 | regadores | 15 | lts/s | 9.63 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 15 | [7 empty] | 0.229 | regadores | 15 | lts/s | 3.435 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 16 |  |  |  | 12.5 | ha | 12.5 | ha | 0.637 | regadores | 15 | lts/s | 9.555 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 16 | [7 empty] | 0.227 | regadores | 15 | lts/s | 3.405 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 17 |  |  |  | 14.6 | ha | 14.6 | ha | 0.744 | regadores | 15 | lts/s | 11.16 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 17 | [7 empty] | 0.266 | regadores | 15 | lts/s | 3.99 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 18 |  |  |  | 13.4 | ha | 13.4 | ha | 0.683 | regadores | 15 | lts/s | 10.245 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 18 | [7 empty] | 0.244 | regadores | 15 | lts/s | 3.66 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 19 |  |  |  | 13.5 | ha | 13.5 | ha | 0.688 | regadores | 15 | lts/s | 10.32 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 19 | [7 empty] | 0.246 | regadores | 15 | lts/s | 3.69 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 20 |  |  |  | 13.6 | ha | 13.6 | ha | 0.693 | regadores | 15 | lts/s | 10.395 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 20 | [7 empty] | 0.247 | regadores | 15 | lts/s | 3.705 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 21 |  |  |  | 13.6 | ha | 13.6 | ha | 0.693 | regadores | 15 | lts/s | 10.395 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 21 | [7 empty] | 0.247 | regadores | 15 | lts/s | 3.705 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 22 |  |  |  | 13.6 | ha | 13.6 | ha | 0.693 | regadores | 15 | lts/s | 10.395 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 22 | [7 empty] | 0.247 | regadores | 15 | lts/s | 3.705 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 23 |  |  |  | 14.3 | ha | 14.3 | ha | 0.729 | regadores | 15 | lts/s | 10.935 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 23 | [7 empty] | 0.26 | regadores | 15 | lts/s | 3.9 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 24 |  |  |  | 12 | ha | 12 | ha | 0.611 | regadores | 15 | lts/s | 9.165 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 24 | [7 empty] | 0.218 | regadores | 15 | lts/s | 3.27 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 25 |  |  |  | 12 | ha | 12 | ha | 0.611 | regadores | 15 | lts/s | 9.165 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 25 | [7 empty] | 0.218 | regadores | 15 | lts/s | 3.27 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 26 |  |  |  | 12 | ha | 12 | ha | 0.611 | regadores | 15 | lts/s | 9.165 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 26 | [7 empty] | 0.218 | regadores | 15 | lts/s | 3.27 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 27 |  |  |  | 12.1 | ha | 12.1 | ha | 0.617 | regadores | 15 | lts/s | 9.255 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 27 | [7 empty] | 0.22 | regadores | 15 | lts/s | 3.3 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 28 |  |  |  | 12.1 | ha | 12.1 | ha | 0.64 | regadores | 15 | lts/s | 9.6 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 28 | [7 empty] | 0.229 | regadores | 15 | lts/s | 3.435 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 29 |  |  |  | 12 | ha | 12 | ha | 0.635 | regadores | 15 | lts/s | 9.525 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 29 | [7 empty] | 0.227 | regadores | 15 | lts/s | 3.405 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 30 |  |  |  | 12.2 | ha | 12.2 | ha | 0.646 | regadores | 15 | lts/s | 9.69 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 30 | [7 empty] | 0.231 | regadores | 15 | lts/s | 3.465 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 31 |  |  |  | 13.7 | ha | 13.7 | ha | 0.725 | regadores | 15 | lts/s | 10.875 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 31 | [7 empty] | 0.259 | regadores | 15 | lts/s | 3.885 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 32 |  |  |  | 12 | ha | 12 | ha | 0.635 | regadores | 15 | lts/s | 9.525 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 32 | [7 empty] | 0.227 | regadores | 15 | lts/s | 3.405 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 33 |  |  |  | 13 | ha | 13 | ha | 0.688 | regadores | 15 | lts/s | 10.32 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 33 | [7 empty] | 0.246 | regadores | 15 | lts/s | 3.69 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 34 parte |  |  |  | 7 | ha | 7 | ha | 0.357 | regadores | 15 | lts/s | 5.355 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 34 parte | [7 empty] | 0.127 | regadores | 15 | lts/s | 1.905 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 34 |  |  |  | 6 | ha | 6 | ha | 0.318 | regadores | 15 | lts/s | 4.77 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 34 | [7 empty] | 0.113 | regadores | 15 | lts/s | 1.695 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 35 parte |  |  |  | 12.2 | ha | 12.2 | ha | 0.622 | regadores | 15 | lts/s | 9.33 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 35 parte | [7 empty] | 0.222 | regadores | 15 | lts/s | 3.33 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 35 |  |  |  | 0.8 | ha | 0.8 | ha | 0.042 | regadores | 15 | lts/s | 0.63 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 35 | [7 empty] | 0.015 | regadores | 15 | lts/s | 0.225 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 36 |  |  |  | 12.6 | ha | 12.6 | ha | 0.642 | regadores | 15 | lts/s | 9.63 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 36 | [7 empty] | 0.229 | regadores | 15 | lts/s | 3.435 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 37 |  |  |  | 12.9 | ha | 12.9 | ha | 0.657 | regadores | 15 | lts/s | 9.855 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 37 | [7 empty] | 0.235 | regadores | 15 | lts/s | 3.525 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 38 |  |  |  | 14.1 | ha | 14.1 | ha | 0.718 | regadores | 15 | lts/s | 10.77 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 38 | [7 empty] | 0.256 | regadores | 15 | lts/s | 3.84 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 39 |  |  |  | 17.5 | ha | 13.5 | ha | 0.688 | regadores | 15 | lts/s | 10.32 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 39 | [7 empty] | 0.246 | regadores | 15 | lts/s | 3.69 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 40 |  |  |  | 14.8 | ha | 14.8 | ha | 0.754 | regadores | 15 | lts/s | 11.31 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 40 | [7 empty] | 0.269 | regadores | 15 | lts/s | 4.035 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 41 |  |  |  | 13.9 | ha | 13.9 | ha | 0.736 | regadores | 15 | lts/s | 11.04 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 41 | [7 empty] | 0.263 | regadores | 15 | lts/s | 3.945 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 42 |  |  |  | 16 | ha | 16 | ha | 0.847 | regadores | 15 | lts/s | 12.705 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 42 | [7 empty] | 0.302 | regadores | 15 | lts/s | 4.53 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 43 |  |  |  | 13.3 | ha | 13.3 | ha | 0.704 | regadores | 15 | lts/s | 10.56 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 43 | [7 empty] | 0.252 | regadores | 15 | lts/s | 3.78 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 44 |  |  |  | 13.1 | ha | 13.1 | ha | 0.545 | regadores | 15 | lts/s | 8.175 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 44 | [7 empty] | 0.195 | regadores | 15 | lts/s | 2.925 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 45 |  |  |  | 12.7 | ha | 12.7 | ha | 0.529 | regadores | 15 | lts/s | 7.935 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 45 | [7 empty] | 0.189 | regadores | 15 | lts/s | 2.835 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 46 |  |  |  | 13.5 | ha | 13.5 | ha | 0.562 | regadores | 15 | lts/s | 8.43 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 46 | [7 empty] | 0.201 | regadores | 15 | lts/s | 3.015 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 47 |  |  |  | 12.6 | ha | 12.6 | ha | 0.667 | regadores | 15 | lts/s | 10.005 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 47 | [7 empty] | 0.239 | regadores | 15 | lts/s | 3.585 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 48 |  |  |  | 13.5 | ha | 13.5 | ha | 0.715 | regadores | 15 | lts/s | 10.725 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 48 | [7 empty] | 0.255 | regadores | 15 | lts/s | 3.825 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 49 |  |  |  | 13 | ha | 13 | ha | 0.709 | regadores | 15 | lts/s | 10.635 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 49 | [7 empty] | 0.253 | regadores | 15 | lts/s | 3.795 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 50 |  |  |  | 13 | ha | 13 | ha | 0.709 | regadores | 15 | lts/s | 10.635 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 50 | [7 empty] | 0.253 | regadores | 15 | lts/s | 3.795 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 51 |  |  |  | 13.7 | ha | 13.7 | ha | 0.747 | regadores | 15 | lts/s | 11.205 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 51 | [7 empty] | 0.267 | regadores | 15 | lts/s | 4.005 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 52 |  |  |  | 14 | ha | 14 | ha | 0.764 | regadores | 15 | lts/s | 11.46 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 52 | [7 empty] | 0.272 | regadores | 15 | lts/s | 4.08 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 53 |  |  |  | 16.1 | ha | 16.1 | ha | 0.878 | regadores | 15 | lts/s | 13.17 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 53 | [7 empty] | 0.313 | regadores | 15 | lts/s | 4.695 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 54 |  |  |  | 16.1 | ha | 16.1 | ha | 0.878 | regadores | 15 | lts/s | 13.17 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 54 | [7 empty] | 0.313 | regadores | 15 | lts/s | 4.695 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 55 |  |  |  | 15 | ha | 15 | ha | 0.818 | regadores | 15 | lts/s | 12.27 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 55 | [7 empty] | 0.292 | regadores | 15 | lts/s | 4.38 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 56 |  |  |  | 15.7 | ha | 15.7 | ha | 0.857 | regadores | 15 | lts/s | 12.855 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 56 | [7 empty] | 0.305 | regadores | 15 | lts/s | 4.575 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 57 |  |  |  | 13.2 | ha | 13.2 | ha | 0.72 | regadores | 15 | lts/s | 10.8 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 57 | [7 empty] | 0.257 | regadores | 15 | lts/s | 3.855 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 58 |  |  |  | 13.6 | ha | 13.6 | ha | 0.742 | regadores | 15 | lts/s | 11.13 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 | 58 | [7 empty] | 0.265 | regadores | 15 | lts/s | 3.975 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 1 |  |  | 0.8 | ha | 0.8 | ha | 0.038 | regadores | 15 | lts/s | 0.57 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 1 | [6 empty] | 0.014 | regadores | 15 | lts/s | 0.21 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 2 |  |  | 0.9 | ha | 0.9 | ha | 0.043 | regadores | 15 | lts/s | 0.645 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 2 | [6 empty] | 0.015 | regadores | 15 | lts/s | 0.225 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 3 |  |  | 1.1 | ha | 1.1 | ha | 0.053 | regadores | 15 | lts/s | 0.795 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 3 | [6 empty] | 0.019 | regadores | 15 | lts/s | 0.285 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 4 |  |  | 1 | ha | 1 | ha | 0.048 | regadores | 15 | lts/s | 0.72 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 4 | [6 empty] | 0.017 | regadores | 15 | lts/s | 0.255 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 5 |  |  | 0.3 | ha | 0.3 | ha | 0.014 | regadores | 15 | lts/s | 0.21 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 5 | [6 empty] | 0.005 | regadores | 15 | lts/s | 0.075 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 6 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.025 | regadores | 15 | lts/s | 0.375 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 6 | [6 empty] | 0.009 | regadores | 15 | lts/s | 0.135 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 7 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.025 | regadores | 15 | lts/s | 0.375 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 7 | [6 empty] | 0.009 | regadores | 15 | lts/s | 0.135 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 8 |  |  | 0.6 | ha | 0.6 | ha | 0.031 | regadores | 15 | lts/s | 0.465 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 8 | [6 empty] | 0.011 | regadores | 15 | lts/s | 0.165 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 9 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.025 | regadores | 15 | lts/s | 0.375 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 9 | [6 empty] | 0.009 | regadores | 15 | lts/s | 0.135 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 10 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.025 | regadores | 15 | lts/s | 0.375 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 10 | [6 empty] | 0.009 | regadores | 15 | lts/s | 0.135 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 11 |  |  | 0.7 | ha | 0.7 | ha | 0.036 | regadores | 15 | lts/s | 0.54 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 11 | [6 empty] | 0.013 | regadores | 15 | lts/s | 0.195 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 12 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.025 | regadores | 15 | lts/s | 0.375 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 12 | [6 empty] | 0.009 | regadores | 15 | lts/s | 0.135 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 13 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.025 | regadores | 15 | lts/s | 0.375 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 13 | [6 empty] | 0.009 | regadores | 15 | lts/s | 0.135 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 14 |  |  | 0.7 | ha | 0.7 | ha | 0.036 | regadores | 15 | lts/s | 0.54 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 14 | [6 empty] | 0.013 | regadores | 15 | lts/s | 0.195 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 15 |  |  | 0.8 | ha | 0.8 | ha | 0.041 | regadores | 15 | lts/s | 0.615 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 15 | [6 empty] | 0.015 | regadores | 15 | lts/s | 0.225 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 16 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.021 | regadores | 15 | lts/s | 0.315 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 16 | [6 empty] | 0.008 | regadores | 15 | lts/s | 0.12 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 17 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.027 | regadores | 15 | lts/s | 0.405 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 17 | [6 empty] | 0.009 | regadores | 15 | lts/s | 0.135 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 18 |  |  | 0.8 | ha | 0.8 | ha | 0.042 | regadores | 15 | lts/s | 0.63 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 18 | [6 empty] | 0.015 | regadores | 15 | lts/s | 0.225 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 19 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.021 | regadores | 15 | lts/s | 0.315 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 19 | [6 empty] | 0.008 | regadores | 15 | lts/s | 0.12 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 20 |  |  | 0.7 | ha | 0.7 | ha | 0.037 | regadores | 15 | lts/s | 0.555 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 20 | [6 empty] | 0.013 | regadores | 15 | lts/s | 0.195 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 21 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.027 | regadores | 15 | lts/s | 0.405 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 21 | [6 empty] | 0.009 | regadores | 15 | lts/s | 0.135 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 22 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.027 | regadores | 15 | lts/s | 0.405 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 22 | [6 empty] | 0.009 | regadores | 15 | lts/s | 0.135 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 23 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.027 | regadores | 15 | lts/s | 0.405 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 23 | [6 empty] | 0.009 | regadores | 15 | lts/s | 0.135 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 24 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.027 | regadores | 15 | lts/s | 0.405 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 24 | [6 empty] | 0.009 | regadores | 15 | lts/s | 0.135 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 25 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.027 | regadores | 15 | lts/s | 0.405 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 25 | [6 empty] | 0.009 | regadores | 15 | lts/s | 0.135 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 26 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.021 | regadores | 15 | lts/s | 0.315 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 26 | [6 empty] | 0.007 | regadores | 15 | lts/s | 0.105 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 27 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.021 | regadores | 15 | lts/s | 0.315 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 27 | [6 empty] | 0.007 | regadores | 15 | lts/s | 0.105 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 28 |  |  | 0.6 | ha | 0.6 | ha | 0.025 | regadores | 15 | lts/s | 0.375 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 28 | [6 empty] | 0.009 | regadores | 15 | lts/s | 0.135 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 29 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.021 | regadores | 15 | lts/s | 0.315 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 29 | [6 empty] | 0.007 | regadores | 15 | lts/s | 0.105 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 30 |  |  | 0.3 | ha | 0.3 | ha | 0.013 | regadores | 15 | lts/s | 0.195 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 30 | [6 empty] | 0.004 | regadores | 15 | lts/s | 0.06 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 31 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.017 | regadores | 15 | lts/s | 0.255 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 31 | [6 empty] | 0.006 | regadores | 15 | lts/s | 0.09 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 32 |  |  | 1.2 | ha | 1.2 | ha | 0.05 | regadores | 15 | lts/s | 0.75 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 32 | [6 empty] | 0.018 | regadores | 15 | lts/s | 0.27 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 33 |  |  | 1 | ha | 1 | ha | 0.041 | regadores | 15 | lts/s | 0.615 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 33 | [6 empty] | 0.015 | regadores | 15 | lts/s | 0.225 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 34 |  |  | 1 | ha | 1 | ha | 0.041 | regadores | 15 | lts/s | 0.615 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 34 | [6 empty] | 0.015 | regadores | 15 | lts/s | 0.225 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 35 |  |  | 1 | ha | 1 | ha | 0.041 | regadores | 15 | lts/s | 0.615 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 35 | [6 empty] | 0.015 | regadores | 15 | lts/s | 0.225 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 36 |  |  | 0.6 | ha | 0.6 | ha | 0.033 | regadores | 15 | lts/s | 0.495 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 36 | [6 empty] | 0.012 | regadores | 15 | lts/s | 0.18 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 37 |  |  | 0.6 | ha | 0.6 | ha | 0.033 | regadores | 15 | lts/s | 0.495 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 37 | [6 empty] | 0.012 | regadores | 15 | lts/s | 0.18 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 38 |  |  | 1.6 | ha | 1.6 | ha | 0.087 | regadores | 15 | lts/s | 1.305 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 38 | [6 empty] | 0.031 | regadores | 15 | lts/s | 0.465 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 39 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.027 | regadores | 15 | lts/s | 0.405 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 39 | [6 empty] | 0.01 | regadores | 15 | lts/s | 0.15 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 40 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.027 | regadores | 15 | lts/s | 0.405 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 40 | [6 empty] | 0.01 | regadores | 15 | lts/s | 0.15 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 41 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.027 | regadores | 15 | lts/s | 0.405 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 41 | [6 empty] | 0.01 | regadores | 15 | lts/s | 0.15 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 42 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.027 | regadores | 15 | lts/s | 0.405 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 42 | [6 empty] | 0.01 | regadores | 15 | lts/s | 0.15 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 43 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.027 | regadores | 15 | lts/s | 0.405 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 43 | [6 empty] | 0.01 | regadores | 15 | lts/s | 0.15 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 44 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.027 | regadores | 15 | lts/s | 0.405 | lts/s/regadores | Canal del Laja |  | Rio Laja | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.canalistasdellaja.cl | La Asociacion de Canalistas del Laja distribuye 2556 regadores correspondientes a la merced de 42 m3/s otorgada en 1916, a la cual se le restan 3660 lts/s por perdidadas de conduccion en el matriz, lo cual da una equivalencia de 15 lts/s/regador
8 | 605 |  | 44 | [6 empty] | 0.01 | regadores | 15 | lts/s | 0.15 | lts/s/regadores | Canal del Estero Quilque |  | Estero Quilque | No hay seccion | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Estudio Tecnico de division de derechos de aprovechamiento de aguas SAG N°605 | Los recrusos del Estero Quilque son administrados por la asociación de canalistas del laja, representando un caudal de 15 lts/s/regador
Total | [5 empty] | 816.5 | ha | 812.5 | ha | 56.017 | regadores |  |  | 840.255 | lts/s/regadores