## 1205
Region | Nº Proyecto | Parcela | Sitio | Bien Comun | Reserva | Superficie Total | Unidad | Superficie Riego | Unidad | Derechos | Unidad | Equivalencia | Unidad | Caudal | Unidad | Cauce Principal | Cauce Derivado | Fuente Hidrica | Seccion | Naturaleza del agua | Tipo de derecho | Ejercicio del derecho | Fuente de Informacion | Observacion | Documentos
4 | 1205 |  | 1 |  |  | 0.3 | ha | 0.3 | ha | 0.1 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.1 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 1 | [6 empty] | 0.53 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 1 | [6 empty] | 1.33 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato | [6 empty] | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 2 |  |  | 0.3 | ha | 0.3 | ha | 0.1 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.1 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 2 | [6 empty] | 0.53 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 2 | [6 empty] | 1.33 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato | [6 empty] | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 3 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.13 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.13 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 3 | [6 empty] | 0.71 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 3 | [6 empty] | 1.78 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato | [6 empty] | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 4 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.13 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.13 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 4 | [6 empty] | 0.71 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 4 | [6 empty] | 1.78 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato | [6 empty] | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 5 |  |  | 0.39 | ha | 0.39 | ha | 0.13 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.13 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 5 | [6 empty] | 0.69 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 5 | [6 empty] | 1.73 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato | [6 empty] | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 6 |  |  | 0.43 | ha | 0.43 | ha | 0.14 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.14 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 6 | [6 empty] | 0.76 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 6 | [6 empty] | 1.91 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato | [6 empty] | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 7 |  |  | 0.41 | ha | 0.41 | ha | 0.13 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.13 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 7 | [6 empty] | 0.73 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 7 | [6 empty] | 1.82 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 8 |  |  | 0.45 | ha | 0.45 | ha | 0.15 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.15 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 8 | [6 empty] | 0.8 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 8 | [6 empty] | 2 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 9 |  |  | 0.3 | ha | 0.3 | ha | 0.1 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.1 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 9 | [6 empty] | 0.53 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 9 | [6 empty] | 1.33 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 10 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.13 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.13 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 10 | [6 empty] | 0.71 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 10 | [6 empty] | 1.78 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 11 |  |  | 0.36 | ha | 0.36 | ha | 0.12 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.12 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 11 | [6 empty] | 0.64 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 11 | [6 empty] | 1.6 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 12 |  |  | 0.35 | ha | 0.35 | ha | 0.11 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.11 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 12 | [6 empty] | 0.62 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 12 | [6 empty] | 1.56 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 13 |  |  | 0.46 | ha | 0.46 | ha | 0.15 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.15 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 13 | [6 empty] | 0.81 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 13 | [6 empty] | 2.05 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 14 |  |  | 0.55 | ha | 0.55 | ha | 0.18 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.18 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 14 | [6 empty] | 0.97 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 14 | [6 empty] | 2.44 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 15 |  |  | 0.39 | ha | 0.39 | ha | 0.13 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.13 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 15 | [6 empty] | 0.69 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 15 | [6 empty] | 1.73 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 16 |  |  | 0.48 | ha | 0.38 | ha | 0.13 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.13 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 16 | [6 empty] | 0.67 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 16 | [6 empty] | 1.69 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 17 |  |  | 0.44 | ha | 0.38 | ha | 0.13 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.13 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 17 | [6 empty] | 0.67 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 17 | [6 empty] | 1.69 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 18 |  |  | 0.48 | ha | 0.42 | ha | 0.14 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.14 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 18 | [6 empty] | 0.74 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 18 | [6 empty] | 1.87 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 19 |  |  | 0.48 | ha | 0.41 | ha | 0.13 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.13 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 19 | [6 empty] | 0.73 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 19 | [6 empty] | 1.82 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 20 |  |  | 0.45 | ha | 0.44 | ha | 0.15 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.15 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 20 | [6 empty] | 0.78 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 20 | [6 empty] | 1.96 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 21 |  |  | 0.46 | ha | 0.43 | ha | 0.14 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.14 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 21 | [6 empty] | 0.76 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 21 | [6 empty] | 1.91 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 22 |  |  | 0.5 | ha | 0.46 | ha | 0.15 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.15 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 22 | [6 empty] | 0.81 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 22 | [6 empty] | 2.05 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 23 |  |  | 0.39 | ha | 0.3 | ha | 0.1 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.1 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 23 | [6 empty] | 0.53 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 23 | [6 empty] | 1.33 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 24 |  |  | 0.39 | ha | 0.36 | ha | 0.12 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.12 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 24 | [6 empty] | 0.64 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 24 | [6 empty] | 1.6 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 25 |  |  | 0.65 | ha | 0.44 | ha | 0.15 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.15 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 25 | [6 empty] | 0.78 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 25 | [6 empty] | 1.96 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato | [6 empty] | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 26 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.16 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.16 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  | 26 | [6 empty] | 0.88 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
|  |  | 26 | [6 empty] | 2.22 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato | [6 empty] | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 12.05 |  | 27 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.91 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 4550 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 1 |  |  |  | 15.6 | ha | 9.02 | ha | 16.81 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 84050 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 2 |  |  |  | 9.45 | ha | 8.59 | ha | 16.03 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 80150 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 3 |  |  |  | 10.22 | ha | 7.8 | ha | 14.53 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 72650 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 4 |  |  |  | 12.84 | ha | 7.35 | ha | 13.75 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 68750 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 5 |  |  |  | 11.66 | ha | 9.6 | ha | 17.92 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 89600 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 6 |  |  |  | 9.82 | ha | 9.3 | ha | 17.33 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 86650 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 7 |  |  |  | 10.91 | ha | 9.29 | ha | 17.33 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 86650 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 8 |  |  |  | 42.87 | ha | 14.34 | ha | 26.78 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 133900 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 9 |  |  |  | 10.21 | ha | 10.21 | ha | 19.02 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 95100 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 10 |  |  |  | 77.3 | ha | 13.94 | ha | 26.01 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 130050 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 11 |  |  |  | 19.52 | ha | 14.02 | ha | 26.12 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 130600 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 12 |  |  |  | 42.07 | ha | 20.52 | ha | 38.25 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 191250 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 13 |  |  |  | 14.4 | ha | 14.4 | ha | 26.9 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 134500 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 14 |  |  |  | 16.35 | ha | 16.2 | ha | 30.23 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 151150 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 15 |  |  |  | 26.01 | ha | 16.9 | ha | 31.54 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 157700 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 16 |  |  |  | 23.68 | ha | 15.73 | ha | 29.39 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 146950 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 17 |  |  |  | 17.12 | ha | 14.8 | ha | 27.65 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 138250 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 18 |  |  |  | 83.44 | ha | 17.7 | ha | 32.97 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 164850 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 19 |  |  |  | 136.4 | ha | 19.98 | ha | 37.33 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 186650 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 20 |  |  |  | 39.88 | ha | 15.73 | ha | 29.32 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 146600 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 21 |  |  |  | 23.32 | ha | 15.86 | ha | 29.57 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 147850 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 22 |  |  |  | 12.07 | ha | 10.89 | ha | 20.33 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 101650 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 23 |  |  |  | 9.66 | ha | 8.81 | ha | 16.42 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 82100 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 24 |  |  |  | 11.37 | ha | 9.04 | ha | 16.89 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 84450 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 25 |  |  |  | 10.07 | ha | 9 | ha | 16.82 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 84100 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 26 |  |  |  | 13.76 | ha | 9.83 | ha | 18.38 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 91900 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 27 |  |  |  | 20.72 | ha | 10.17 | ha | 18.97 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 94850 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 | 28 |  |  |  | 23.25 | ha | 9.67 | ha | 18 | acciones | 5000 | m3/acciones/temporada o año | 90000 | m3 | Canal Cogoti |  | Embalse Cogoti |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | http://www.cnr.gob.cl/home/revista%20chile%riego/25CR200605.pdf | La dotacion con 85% de seguridad de riego en el sistema Paloma corresponde a 320 millones de metros cubico, con este volumen la dotacion en el Embalse Cogoti es de 5000 m3/accion/temporada o año | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  |  |  | 1 | 0.7 | ha | 0.7 | ha | 0.23 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.23 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.24 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3.11 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  |  |  | 2 | 0.23 | ha | 0.14 | ha | 0.05 | acciones | 1 | lts/seg/acciones | 0.05 | lts/seg | Canal El Molino |  | Rio Grande |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | Diagnostico situacion actual de las organizaciones de usuarios de aguas a nivel nacional http://documentos.dga.cl/ADM3060v1.djvu | La junta de vigilancia del Rio Grande y Limari y sus afluentes, administra y distribuye las aguas que tienen derecho sus miembros en el rio grande, limari y sus afluentes, en donde una accion equivale aproximadamente 1 lts/seg | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
4 | 1205 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.25 | porcentaje |  |  |  |  | Canal Calmanque |  | Vertiente Quebrada Amarilla |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
[5 empty] | 2 |  |  |  |  | 0.62 | porcentaje |  |  |  |  | Canal de Vertiente Quebrada El Gato |  | Vertiente Quebrada El Gato |  | S/I | S/I | S/I | Estudio Tecnico de Division de Derechos de Agua SAG N° 1205 | No existe informacion de aforos de la vertiente, de acuerdo al Estudio de Division de Aguas, corresponden a derrames conducidos por el canal Calmanque y son muy escasos en periodo de riego. Los derrames no constituyen derechos por lo que no se determina equivalencia | ..\Documentos Escaneados SAG\1205 Santa Catalina .pdf
Total | [5 empty] | 766.51 | ha | 360.44 | ha | 725.12