## Hoja1
Region | Nº Proyecto | Parcela | Sitio | Bien Comun | Reserva | Superficie Total | Unidad | Superficie Riego | Unidad | Derechos | Unidad | Equivalencia | Unidad | Caudal | Unidad | Cauce Principal | Cauce Derivado | Fuente Hidrica | Seccion | Naturaleza del agua | Tipo de derecho | Ejercicio del derecho | Fuente de Informacion | Observacion | Documentos
7 | 154 | 1 |  |  |  | 27.2 | ha | 22 | ha | 26.44 | porcentaje | 83.2 | lts/seg/porcentaje | 2199.808 | lts/seg | Canal Aromo |  | Estero Los Robles |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 2 |  |  |  | 22.5 | ha | 20.1 | ha | 24.16 | porcentaje | 83.2 | lts/seg/porcentaje | 2010.112 | lts/seg | Canal Aromo |  | Estero Los Robles |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 3 |  |  |  | 25.5 | ha | 24.1 | ha | 28.97 | porcentaje | 83.2 | lts/seg/porcentaje | 2410.304 | lts/seg | Canal Aromo |  | Estero Los Robles |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 4 |  |  |  | 30 | ha | 10.4 | ha | 0.93 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 8.2398 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 4 | [5 empty] | 10 | ha | 12.02 | porcentaje | 83.2 | lts/seg/porcentaje | 1000.064 | lts/seg | Canal Aromo |  | Estero Los Robles |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 4 | [5 empty] | 4 | ha | 27.59 | porcentaje |  |  |  |  | Canal del Derrame Fundo Odessa |  | Derrame Fundo Odessa | [5 empty] | No constituye derecho | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 5 |  |  |  | 33.5 | ha | 17.8 | ha | 1.59 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 14.0874 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 5 | [5 empty] | 6 | ha | 7.21 | porcentaje | 83.2 | lts/seg/porcentaje | 599.872 | lts/seg | Canal Aromo |  | Estero Los Robles |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 5 | [5 empty] | 3 | ha | 20.69 | porcentaje |  |  |  |  | Canal del Derrame Fundo Odessa |  | Derrame Fundo Odessa | [5 empty] | No constituye derecho | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 6 |  |  |  | 12.9 | ha | 9.9 | ha | 0.88 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 7.7968 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 6 | [5 empty] | 3 | ha | 20.69 | porcentaje |  |  |  |  | Canal del Derrame Fundo Odessa |  | Derrame Fundo Odessa | [5 empty] | No constituye derecho | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 7 |  |  |  | 12.7 | ha | 8.7 | ha | 0.77 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 6.8222 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 7 | [5 empty] | 4 | ha | 27.59 | porcentaje |  |  |  |  | Canal del Derrame Fundo Odessa |  | Derrame Fundo Odessa | [5 empty] | No constituye derecho | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 8 |  |  |  | 11.7 | ha | 11.7 | ha | 1.04 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 9.2144 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 9 |  |  |  | 14.5 | ha | 14.5 | ha | 1.29 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 11.4294 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 10 |  |  |  | 14.3 | ha | 14.3 | ha | 1.28 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 11.3408 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 11 |  |  |  | 12.4 | ha | 12.4 | ha | 1.11 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 9.8346 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 12 |  |  |  | 12.8 | ha | 12.8 | ha | 1.14 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 10.1004 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 13 |  |  |  | 13 | ha | 13 | ha | 1.16 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 10.2776 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 14 |  |  |  | 12.6 | ha | 12.6 | ha | 1.12 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 9.9232 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 15 |  |  |  | 20.3 | ha | 20.3 | ha | 1.81 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 16.0366 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 16 |  |  |  | 17.5 | ha | 15.7 | ha | 1.4 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 12.404 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 17 |  |  |  | 34 | ha | 14.2 | ha | 1.27 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 11.2522 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 19 |  |  |  | 34.2 | ha | 31.8 | ha | 3.84 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 34.0224 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 20 |  |  |  | 35 | ha | 32.5 | ha | 2.9 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 25.694 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 21 |  |  |  | 36.2 | ha | 31.8 | ha | 2.84 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 25.1624 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 | 22 |  |  |  | 31.8 | ha | 28.2 | ha | 2.52 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 22.3272 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 1 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.04 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 0.3544 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 2 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.04 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 0.3544 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 3 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.04 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 0.3544 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 4 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.04 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 0.3544 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 5 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.04 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 0.3544 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 6 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 3.44 | porcentaje |  |  |  |  | Canal del Derrame Fundo Odessa |  | Derrame Fundo Odessa | [5 empty] | No constituye derecho | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 7 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.6 | porcentaje | 83.2 | lts/seg/porcentaje | 49.92 | lts/seg | Canal Aromo |  | Estero Los Robles |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 8 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.6 | porcentaje | 83.2 | lts/seg/porcentaje | 49.92 | lts/seg | Canal Aromo |  | Estero Los Robles |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 9 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.04 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 0.3544 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 10 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.04 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 0.3544 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 11 |  |  | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.04 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 0.3544 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 12 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.04 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 0.3544 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 13 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.04 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 0.3544 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  | 14 |  |  | 0.4 | ha | 0.4 | ha | 0.04 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 0.3544 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad hidrológica 85%, es igual a 55,5 m3/s y dado que el río se divide en 110,71 partes, el valor de ellas es de 501,3 l/s/parte del río Lontué. Dado que el canal Purísima Concepción recibe el 53,8 % del caudal del canal Purísima Tronco que recibe 8,54 partes del río y el canal Purísima Concepción distribuye 247 acciones de canal, la equivalencia de los derechos que conduce el canal Purísima Concepción es igual a 8,86 l/s/acción de canal considerando un 5% de pérdidas por conducción.. Por otra parte, se indica que el canal El Aromo se deriva del Estero Los Robles y si se considera una dotación de 1 l/s/ha que es aceptada por la DGA en los Planes Directores de Cuencas, la equivalencia es igual a 83,2 l/s para el 100 % de los recursos del canal El Aromo |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
7 | 154 |  |  |  | 1 | 0.5 | ha | 0.5 | ha | 0.04 | acciones | 8.86 | lts/seg/acciones | 0.3544 | lts/seg | Canal Purisima Concepcion |  | Rio Lontue |  | Superficial | Consuntivo | Permanente y Continuo | De acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Parcelación 183, el canal Purísima Concepción se deriva del canal Puríma Tronco que se deriva del río Lontue. e indica que el caudal en el río Lontué del mes de enero de máxima demanda, en un año de seguridad |  | Documentos escaneados SAG\154-El Aromo.pdf
Total | [5 empty] | 471.2 | ha | 415.4 | ha | 229.37 |  |  |  | 8580.2182 | lts/seg